Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

медицинских препаратов

Негосударственное учреждения здравоохранения

«Отделенческая больница на станции Тында ОАО «РЖД»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов (халаты)

на 1 полугодие 2021 года

Предмет запроса котировок: Поставка медицинских расходных материалов и реагентов для нужд НУЗ Отделенческая больница на ст. Тында ОАО «РЖД»

Начальная (максимальная) цена Договора: 502 400,00 (Пятьсот две тысячи четыреста) рублей 00 копеек

Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Требования к товарам.

Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Товар поставляется в заводской упаковке, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства. 5.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.3. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат нестерильный медицинский одноразовыц пл.25 дл.140 см манжет | Халат нестерильный медицинский одноразовыц пл.25 дл.140 см манжет | шт | 3000 |

Главная медицинская сестра                                                                       М.Ю. Короткевич