| Приложение № 1 к котировочной документации № 21033000142 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по установке приборов для регулирования потребления теплоэнергии для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында» |
| --- |
| 1. Наименование услуг, их количество (объем), цены за единицу и начальная (максимальная) цена договора |
| Наименование услуг. | Ед. изм. | Количество | Всего, Руб. |
| 1 | Поставка, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов для регулирования потребления теплоэнергии | шт | 1 | 348 000,00 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена | Стоимость договора не должна превышать 348 000,00 рублей (Триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек |
| Начальная (максимальная) цена договора включает: Компенсацию издержек Исполнителя, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи. |
| 2. Требования к оказанию услуг. |
| Установка приборов для регулирования потребления теплоэнергии | Качество услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к данному виду услуг. Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими соответствующий опыт работы. Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности всех услуг, производимых по настоящему техническому заданию, за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. Во время оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды и нести ответственность за их невыполнение, приведшее к причинению вреда здоровью или жизни работникам Исполнителя. |
| 3.Условия оказания услуг: При оказании услуг стороны руководствуются: действующими законодательными и нормативными актами РФ в области потребления и измерения тепловой энергии; правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; действующими нормативами по соблюдению метрологических правил и норм, требованиями технической документации заводов-изготовителей. |
| 4. Место, условия и сроки. |
| Место оказания услуг. | 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня 59 |
| Сроки оказания услуг. | Услуги оказываются в срок до 30.06.2021 г. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежным поручением в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами акта о приемке и на основании предоставленных Исполнителем Заказчику счета/счета-фактуры. |
| 6. Требования, предъявляемые к Исполнителю: Исполнитель должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной котировочной документацией. В подтверждение наличия разрешительных документов участник в составе заявки представляет: -действующие на момент подачи заявки документов на право осуществления деятельности в соответствии с предметом процедуры, или иные разрешительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. К участнику закупки- потенциальному исполнителю применяются следующие требования: - соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора, в том числе вид деятельности участника запроса котировок должен быть подтвержден выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. |

Главный врач                                                                                                                                                        Калинов Е.И.