Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

медицинских препаратов

22033000030/3

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника

«РЖД-Медицина» города Тында»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов (перчатки)

на 2022 год

Предмет запроса котировок: Поставка медицинских расходных материалов и реагентов для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

Начальная (максимальная) цена Договора: 1 653 840,33 ( Один миллион шестьсот пятьдесят тысячи восемьсот сорок) рублей 33 копейки.

Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Требования к товарам.

Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Товар поставляется в заводской упаковке, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства. 5.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.3. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ за 1 ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые /процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные на пальцах, размер М (по 100 пар) | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. 1.Конструкция - Перчатки должны быть неанатомической формы 2. Отделка - Поверхность перчатки должна быть текстурированной на пальцах. 3. Манжета перчатки должна быть с валиком. 4. Перчатки должны быть изготовлены из смеси на основе нитрильного латекса. 5. Герметичность. Приемлемый уровень качества (AQL) - Не более 1,5. 6. Длина перчаток, мм - ≥240. 7. Толщина одной стенки перчатки, текстурированные участки, мм в точке 13±3 мм от вершины среднего пальца, мм. 8. Прочностные характеристики: Удлинение при разрыве до ускоренного старения, % ≥ 500 Удлинение при разрыве после ускоренного старения, % ≥ 400 | пар | 73900 | 13,40 | 990013,67 |
| 2 | Перчатки смотровые /процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные , текстурированные на пальцах, размер S, (по 100 пар) |  | пар | 25000 | 13,40 | 334916,67 |
| 3 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные , текстурированные на пальцах, размер L, (по 100 пар) |  | пар | 4000 | 13,40 | 53586,67 |
| 4 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, с протеинами шелка, нестерильные , текстурированные на пальцах, размер М | 1.Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. 2.Перчатки должны быть изготовлены из смеси на основе нитрильного латекса. Для облегчения надевания перчаток должно быть применено полимерное покрытие. Внутренняя поверхность должна быть с покрытием с протеинами натурального шёлка для защиты, питания и увлажнения кожи рук. 3. Герметичность. Приемлемый уровень качества (AQL) - Не более 1,5 4. Длина перчаток, мм - ≥240 5. Манжета перчатки должна быть с валиком 6. Прочностные характеристики: Удлинение при разрыве до ускоренного старения, % - ≥ 500 Удлинение при разрыве после ускоренного старения, % - ≥ 400 | пар | 1100 | 35,17 | 38683,33 |
| 5 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные, размер S | Стерильное изделие, изготовленное из латекса гевеи в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток не покрыта тальком, и они не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Текстурированный рисунок по всей поверхности. Манжета закатана в венчик. Поверхность без опудривания. Длина перчаток каждого размера и толщина в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 ''Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора''. | пар | 3000 | 26,29 | 78880 |
| 6 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные, размер М |  | пар | 6000 | 26,29 | 157760 |

Главная медицинская сестра                                                                       М.Ю. Короткевич