Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 24020405007 0002

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку наборов реагентов для КДЛ на 2024 год

Предмет запроса котировок: Поставка наборов реагентов для КДЛ на 2024 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

Начальная (максимальная) цена Договора: 3 206 090,45 (Три миллиона двести шесть тысяч девяносто) рублей 45 копеек.

Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Требования к товарам.

Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.02.2 | Набор реагентов для определения антистрептолизина-О в реакции агглютинации латекса «АСО латекс-тест», 250 определений | наб. | 2 |
| 2 | 8214 | Набор сывороток контрольных на основе человеческой матрицы "СЫВОРОТКА КОНТРОЛЬНАЯ" (уровень 1), 10х5мл | наб. | 6 |
| 3 | 8260 | Калибратор для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности (Калибратор ЛВП/ЛНП-Холестерин-Ново-А (2)), 2 х1 мл | уп. | 2 |
| 4 | к226 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА15.3 в сыворотке (плазме) крови "СА15.3-ИФА", 96 опр. | шт. | 2 |
| 5 | к103 | Набор реагентов для иммуноферментного определения IgG антител к антигенам Cytomegalovirus в сыворотке (плазме) крови "Cytomegalovirus IgG-ИФА", 96 опр. | шт. | 3 |
| 6 | 9120 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации D-димера в плазме крови человека (D-димер-ИФА-БЕСТ), 96 | наб. | 2 |
| 7 | к104 | Набор реагентов для иммуноферментного определения IgG антител к антигенам Herpes simplex virus 1 и 2 типа (HSV 1,2) в сыворотке (плазме) крови "HSV 1,2 IgG-ИФА", 96 опр. | шт. | 2 |
| 8 | 8079 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом (АЛТ IFCC) (500), 2х200; 2х50 мл | наб. | 7 |
| 9 | 8025 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови (Альбумин), 2х100 мл | наб. | 6 |
| 10 | 8096 | Набор реагентов для определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче (Амилаза) (200), 4х50мл | наб. | 8 |
| 11 | 8079 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом (АЛТ IFCC) (500), 2х200; 2х50 мл | наб. | 7 |
| 12 | 8081 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом (АСТ IFCC) (500), 2х200 мл; 2х50мл | наб. | 7 |
| 13 | 10020290 | Реагенты Микро-ЛА-Тест для микробиологических исследований. ЭНТЕРО тест 24 N | уп. | 2 |
| 14 | ПГ-7/1 | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени в плазме крови клоттинговым методом (АЧТВ-тест). Вариант исполнения 1, номер по каталогу - ПГ-7/1, 280-560 опр. | наб. | 14 |
| 15 | 8084 | Набор реагентов для колориметрического определения белка в моче и спинномозговой жидкости с пирогаллоловым красным (БЕЛОК-ПГК-НОВО) (500), 2х250мл | наб. | 7 |
| 16 | 773 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С (Бест анти-ВГС)(комплект 3), 192 | наб. | 8 |
| 17 | 8319 | Набор реагентов для определения концентрации конъюгированного билирубина в сыворотке и плазме крови (Билирубин прямой) (500), 2х250 мл; 2х75 мл | наб. | 4 |
| 18 | 8318 | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови (Билирубин общий DPD) (600), 2х250 мл; 2х50 мл | наб. | 6 |
| 19 | 8099 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом (Гамма-ГТ), 2x40; 2x10 мл | наб. | 3 |
| 20 | 1116813 | Наборы реагентов для диагностики in vitro: Гликозилированный гемоглобин (NycoCard НbАlс) - вид 128970, 24 теста | наб. | 15 |
| 21 | 8057 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови и моче глюкозооксидазным методом (Глюкоза GOD) (1000), 4х250 мл | наб. | 6 |
| 22 | 100-06 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека («ГонадотропинИФА-ФСГ»), 96 опр. | наб. | 4 |
| 23 | 8045 | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови (Железо-Ново), вариант исполнения: «Железо-Ново (240)», в составе: - реагент 1: 4 флакона (по 50 мл); - реагент 2: 2 флакона (по 20 мл); - калибратор: 2 флакона (по 5,0 мл) | наб. | 5 |
| 24 | B26.01 | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации (КАЛИЙ-ВИТАЛ) , 50 мл. | наб. | 10 |
| 25 | 8331 | Набор реагентов для фотометрического определения кальция в сыворотке, плазме крови и моче (КАЛЬЦИЙ-НОВО) (200), 1х200мл | наб. | 3 |
| 26 | 38.03 | Набор реагентов для клинического анализа кала "Клиника Кал". Комплект №1, 2000 опр. | наб. | 1 |
| 27 | 38.05 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты «Клиника-Мокрота» | наб. | 1 |
| 28 | 8316 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина кинетическим методом Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией в сыворотке, плазме крови и моче «Креатинин-Ново-А (биреагент)» (вариант 2 авто), 2х200 мл; 2х50 мл | наб. | 16 |
| 29 | 8356 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым методом (ЛВП-Холестерин-Ново-А (вариант 2)), 4х45мл, 4х15мл | наб. | 16 |
| 30 | 8321 | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом (ЛДГ-УФ-Ново) (жидкая форма, 200), 2х80; 2х20мл | наб. | 6 |
| 31 | 8358 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом (ЛНП-Холестерин-Ново-А (вариант 2)), 4х45мл, 4х15мл | наб. | 12 |
| 32 | 38.08 | Набор для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по методу Като «Метод Като», 500 опр. | наб. | 1 |
| 33 | 8098 | Набор реагентов для ферментативного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче "Мочевая кислота-Ново жидкая форма" (200), 2х100 мл | наб. | 4 |
| 34 | 8092 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом (Мочевина-УФ-Ново жидкая форма) (500), 2х200мл; 2х50мл | наб. | 5 |
| 35 | B27.04 | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом (НАТРИЙ-ВИТАЛ) 50 мл; 166 опр. (объем пробы 0.325 мл) | наб. | 8 |
| 36 | 1116958 | Наборы реагентов для диагностики in vitro: Контрольный материал на гликозилированный гемоглобин (NycoCard НbАlс Control) - вид 129050, 2 x 1х1,5 мл | наб. | 1 |
| 37 | ПГ-11/1 | Набор реагентов ОПТИФИБРИНОГЕН-тест (ПГ-11/1) для определения содержания фибриногена по методу Клаусса на 320 определений, с контрольной плазмой | наб. | 25 |
| 38 | 8072 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови (Белок общий) (1000), 4х250 мл | наб. | 4 |
| 39 | 11.01 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в реакции агглютинации латекса «РФ латекс-тест», 250 определений | наб. | 2 |
| 40 | 1857 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител в Treponema pallidum (РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела)(комплект 3), 192 | наб. | 7 |
| 41 | ПГ-5/1 | Реагент для определения протромбинового времени клоттинговым методом (Ренампластин) вариант исполнения ПГ-5/1, 10 флаконов, 400-800 опред. | наб. | 12 |
| 42 | ПГ-12/1 | Набор реагентов для экспресс-определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови о-фенантролиновым методом ("РФМК-тест"), 200 опр | наб. | 3 |
| 43 | 9515 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом (Микроальбумин-Ново) (вариант 2), 1х48, 1х8, калибратор 1х1 мл | наб. | 1 |
| 44 | 03.07.3k | Набор реагентов "Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации "Сифилис-АгКЛ-РМП", Комплект №2, 2000 определений | наб. | 3 |
| 45 | 12.01 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса «СРБ латекс-тест», 250 определений | наб. | 12 |
| 46 | 8322 | Набор реагентов для определения концентрации общего триглицеридов в сыворотке и плазме крови (Триглицериды) (100), 2х50мл | наб. | 6 |
| 47 | 8368 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным методом (Холестерин-Ново)(1000) 4×250 мл | наб. | 8 |
| 48 | 8329 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом (ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-НОВО жидкая форма)(вариант 2), 2х80мл; 2х20мл | наб. | 4 |
| 49 |  | Набор реагентов для определения порфобилиногена в моче "ПБГ-агат", 200 опр. | наб. | 1 |
| 50 |  | Тест-полоска для качественного или полуколичественного определения содержания алкоголя в слюне АЛКОТЕСТ-ФАКТОР М №25 | шт. | 2 |
| 51 | 1M0212-11H2/20 | Тесты иммунохроматографические (тест полоски, тест-кассеты и тест блистеры) для выявления антигенов возбудителей бактериальных инфекций, вирусов и белков в биологическом материале "РЭД" в исполнении: Тест иммунохроматографический для выявления антигенов Helicobacter pylori в кале "РЭД" №20 | уп. | 3 |
| 52 | 04625315172 (04625315019) | Тест-полоски «КоагуЧек Икс Эс РТ тест» 2 х 24 шт. / уп.48 тест-полосок/CoaguChek XS PT Test, 2x24 tests | уп. | 3 |
| 53 | 11544039172 | Тест-полоски для иммунологического полуколичественного определения микроальбуминурии Micral-Test, 30 тест-полосок | уп. | 28 |
| 54 |  | Набор реагентов "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий" КОМПЛЕКТ №2 (3 мл-10 определения) Био-диагностика | компл. | 13 |
| 55 | AF.10 | "Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) ЦОЛИКЛОН анти-А, серия F (10) | мл. | 120 |
| 56 | BR.10 | Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) ЦОЛИКЛОН анти-B, серия R (10) | мл. | 120 |
| 57 | DM.10 | Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд ("ЭРИТРОТЕСТтм-Цоликлоны") - ЭРИТРОТЕСТтм-Цоликлон анти-D Супер (10) | мл. | 120 |