Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 24120905001 0002

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мультитестов к анализатору «Рефлеком» для КДЛ Поликлиники № 5         ст. Сковородино ЧУЗ "РЖД-медицина" г. Тында на 2024 года

1. Предмет запроса котировок: Поставка мультитестов к анализатору «Рефлеком» для КДЛ Поликлиники № 5 ст. Сковородино ЧУЗ "РЖД-медицина" г. Тында на 2024 года

2. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 934 014,00 (Один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи четырнадцать) рублей 00 копеек.

3. Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

4. Требования к товарам.

4.1. Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции – это необходимо указывать при подаче Ценового предложения в АСЗ Электронный Магазин

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676011, Амурская область, Сковородинский район, г. Сковородино, ул. Красноармейская, д. 21 Контактное лицо: Мухутдинова Надежда Викторовна, тлф. 8-914-394-7617 6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кассета с тест-полосками на выявление 6 видов наркотических соединений в моче ( морфин, марихуана, метамфетамин, кокаин, амфетамин, бензодиазепин), адаптированная к анализатору «Рефлеком» Комплектация 601 | Кассета с тест-полосками предназначена для одновременного выявления 6 видов наркотиков в моче : морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, кокаин, метамфетамин, адаптированная к анализатору мочи «Рефлеком» ОКП 939817 ОКПД2 21.20.23.110 КТРУ 21.20.23.110-00010978 Аналитическая чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет: морфин - 300 нг/мл, Марихуана - 50 нг/мл, Метамфетамин – 500 нг/мл, Кокаин - 300 нг/мл, Амфетамин - 1000 нг/мл, Бензодиазепин- 300 нг/мл. Время проведения анализа – 5 минут. Остаточный срок годности должен быть не менее 85 %. Производитель: Россия | Шт | 300 |
| 2 | Кассета с тест-полосками на выявление 12 видов наркотических соединений (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДМА, ТАД, котинин) в моче, адаптированная к анализатору «Рефлеком» Комплектация 1201 | Кассета с тест-полосками для одновременного выявления 12-ти видов наркотиков в моче: морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДМА, ТАД, котинин, адаптированный к анализатору мочи «Рефлеком» ОКП 939817 ОКПД2 21.20.23.110 КТРУ 21.20.23.110-00010978 Аналитическая чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет: для морфина – 300 нг/мл, для марихуаны – 50 нг/мл, для амфетамина – 1000 нг/мл., для бензодиазепина – 300 нг/мл, для барбитуратов – 300 нг/мл, для кокаина – 300 нг/мл., для метамфетамина – 500 нг/мл, для метадона – 300 нг/мл., для фенциклидина – 25 нг/мл, МДМА-500 нг/мл, ТАД-1000 нг/мл, котинин- 200 нг/мл Аналитическая специфичность – 99%. Время проведения анализа – 5 минут. Остаточный срок годности должен быть не менее 85 %. Производитель: Россия | Шт | 10 |
| 3 | Кассета с тест-полосками на выявление 5 видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, бензодиазепин), адаптированная к анализатору «Рефлеком» Комплектация 512 | Кассета с тест-полосками предназначена для одновременного выявления 5 видов наркотиков в моче: морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, бензодиазепин, адаптированная к анализатору «Рефлеком» ОКП 939817 ОКПД2 21.20.23.110 КТРУ 21.20.23.110-00010978 Аналитическая чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет: для морфина – 300 нг/мл, для марихуаны - 50 нг/мл, для амфетамина – 1000 нг/мл., для кокаина - 300 нг/мл., для бензодиазепина – 300 нг/мл. Время проведения анализа – 5 минут. Остаточный срок годности должен быть не менее 85 %. Производитель: Россия | Шт | 3000 |
| 4 | Тест-полоска на выявление синтетических марихуаны в моче, адаптированная к анализатору «Рефлеком» Комплектация НТ02 | Тест-полоска для иммунохроматографического выявления марихуаны в моче, адаптированная к анализатору мочи «Рефлеком». ОКП 939817 ОКПД2 21.20.23.11 КТРУ 21.20.23.110-00000004 Аналитическая чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет: марихуана – 50 нг/мл Аналитическая специфичность – 99%. Время проведения анализа – 5 минут. Остаточный срок годности должен быть не менее 85 %. Производитель: Россия | Шт | 150 |
| 5 | Тест-полоска на выявление синтетических каннабиноидов (спайсов) в моче, адаптированная к анализатору «Рефлеком» Комплектация НТ-18 | Тест-полоска для одноэтапного быстрого качественного выявления синтетических каннабиноидов в моче человека методом иммунохроматографического анализа, адаптированная к анализатору мочи «Рефлеком» ОКП 939817 ОКПД2 21.20.23.110 КТРУ 21.20.23.110-00010978 Чувствительность: Синтетические каннабиноиды (спайс) – 30 нг/мл Производитель: Россия | Шт | 150 |
| 6 | Кассета с тест-полосками на выявление 5 видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, метамфетамин), адаптированная к анализатору «Рефлеком» Комплектация 501 | Кассета с тест-полосками предназначена для одновременного выявления 5 видов наркотиков в моче: морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, метамфемин, адаптированная к анализатору «Рефлеком» ОКП 939817 ОКПД2 21.20.23.110 КТРУ 21.20.23.110-00010978 Аналитическая чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет: для морфина – 300 нг/мл, для марихуаны - 50 нг/мл, для амфетамина – 1000 нг/мл., для кокаина - 300 нг/мл., для метамфетамина – 500 нг/мл. Время проведения анализа – 5 минут. Остаточный срок годности должен быть не менее 85 %. Производитель: Россия | Шт | 1100 |
| 7 | Кассета с тест-полосками на выявление 10 видов наркотических соединений в моче (морфин, кокаин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, бензодиазепин, метадон, барбитураты, МДМА, ТАД), адаптированная к анализатору «РЕФЛЕКОМ» Комплектация 1002 | Кассета с тест-полосками для одновременного выявления 10-ти видов наркотиков в моче (морфин, кокаин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, бензодиазепин, метадон, барбитураты, МДМА, ТАД) в моче человека, адаптированная к анализатору «РЕФЛЕКОМ» ОКП 939817 ОКПД2 21.20.23.110 КТРУ 21.20.23.110-00010978 Аналитическая чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет: для морфина – 300 нг/мл, для кокаина- 300 нг/мл., для марихуаны- 50 нг/мл, для амфетамина – 1000 нг/мл., для метамфетамина- 500 нг/мл., для бензодиазепина – 300 нг/мл., метадона -300 нг/мл., для барбитуратов - 300 нг/мл., для МДМА – 500 нг/мл., для ТАД -1000 нг/мл. Аналитическая специфичность – 99%. Время проведения анализа – 5 минут. Остаточный срок годности должен быть не менее 85 %. Производитель: Россия | Шт | 200 |