Приложение № 1

к запросу от 20 ноября 2019 года

**Утверждаю**

**Главный врач**

**НУЗ «Отделенческая больница**

**на станции Тында ОАО «РЖД»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И. Калинов**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку расходного материала (для стоматологии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки** | **Ед. изм.** | **Кол-во (объем)** |
| 1 | Гипохлоран-3 ОМЕГА раствор гипохлорита натрия для антисептической обработки корневых каналов 3,25% 300 мл | раствор гипохлорита натрия для антисептической обработки корневых каналов, 3,25%, флакон 300 мл | уп. | 1 |
| 2 | Ватные валики стоматол 2разм шт №2000 | Нестерильные валики стоматологические из 100% натурального хлопка послепредварительной стерилизации применяются в терапевтических стоматологических отделениях для тампонады протоков слюнных желез и формирования удобной рабочей области в зоне препарируемого зуба. Упаковка по 2000 штук, размер №2. | уп. | 5 |
| 3 | Глассин Бэйз упак №1 | Цемент подкладочный химического отверждения для использования при пломбировании композиционными материалами и амальгаммой 10г/8мл | уп. | 2 |
| 4 | Дайкал прокладочный материал | ДАЙКАЛ лечебная прокладка с гидроокисью кальция, 2 тубы по 13 и 11 г. Стоматологический прокладочный двухкомпонентный материал, химического отверждения. | уп. | 1 |
| 5 | Дентин порошок 200 г | Дентин - порошок, 200 г. Цемент цинкосульфатный кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов. | уп. | 1 |
| 6 | Диски Sof-Lex | ЗМ Соф-Лекс диски одного типа зернистости. Комплексная система для шлифования и полирования всех видов. | уп. | 4 |
| 7 | Иглы карпульные Nipro 04х35 мм ЖЕЛТЫЕ 27G | Иглы карпульные инъекционные дентальные стерильные однократного применения 100 шт. | уп. | 4 |
| 8 | Карисма ППФ А30 химич. отвержд. (12г+12г) С | КАРИСМА ППФ реставрационный композит 2 пасты по 12 г., протравка, адгезив. Набор материалов пломбировочных композитных химического отверждения. | уп. | 1 |
| 9 | Комполайт плюс - композит химического отверждения | КОМПОЛАЙТ ПЛЮС стоматологический реставрационный материал, 2 пасты по 14 г., протравка, адгезив. | уп. | 2 |
| 10 | Наконечник для слюноотсоса шт №100 | Наконечники стоматологические для аспирации слюны 100 шт. Изделия для индивидуальной защиты врача и пациента. | уп. | 20 |
| 11 | Паста Детартрин Z для удаления зуб отлож упак 45г №1 | ДЕТАРТРИН - Z паста стоматологическая для удаления зубных отложений с оксидом циркония 45г. | уп. | 1 |
| 12 | Паста для постоянной обтурации корневых каналов ГРАНУЛОТЕК 20гр \ уп Produits Dentaires SA Switzerland | PD-GRANULOTEC паста для постоянной обтурации инфицированных корневых каналов, 20г/15 мл. | уп. | 2 |
| 13 | Филтек Z250 Цвет UD (1шпр. х 4гр.) 8 шпр. | ФИЛТЕК Z-250 материал стоматологический универсальный реставрационный, фото-композит, 8 шпр.х4г, протравка, адгезив. | уп. | 3 |
| 14 | Щетки синтетические полировочные | ПОЛИШИН БРАШИЗ CUP щеточка для полировки пломб. Материалы для терапевтической стоматологии полировочные. | уп. | 40 |
| 15 | Эндометазон - комплект препарата на основе дексаметазона | ЭНДОМЕТАЗОН N материал стоматологический для пломбирования каналов, 14г/10 мл. | уп. | 2 |
| 16 | Энхенс - полировальные головки | ЭНХЭНС головка силиконовая полировальная. Изделия стоматологические для обработки композитных пломб | уп. | 40 |
| 17 | Ультракаин Д-С 40 мг+5мкг/мл р-р д/ин 1,7мл №10 | УЛЬТРАКАИН Д-С, 1:200 000,: МНН артикаин + эпинифрин, р-р для инъекций 40 мг и 0,005 мг, 1,7 мл. 1 блистер/10 карпул. | уп. | 20 |
| 18 | Ультракаин Д-С форте 40 мг+10мкг/мл р-р д/ин 1,7мл №10 | УЛЬТРАКАИН Д-С форте 1:100 000,: МНН артикаин + эпинифрин, р-р для инъекций 40 мг и 0,01 мг, 1,7 мл. 1 блистер/10 карпул. | уп. | 20 |
| 19 | УНИЦЕМ К-2000 цинк-фосфатный универсальный цемент, 100г/60мл | УНИЦЕМ К-2000 цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный, 100 г./60мл | уп. | 2 |
| 20 | Зеркало стоматологическое | Зеркало стоматологическое , без ручки | шт. | 50 |
| 21 | Комлект (масло+жидкость) к аппарату для чистки наконечников | Комлект (масло+жидкость) к аппарату Assistina для чистки наконечников | уп. | 1 |
| 22 | Штифты анкирные набор | Штифты внутриканальные латунные (анкерные золоченые), 12 шт. | уп. | 1 |
| 23 | АППЛИКАТОРЫ стоматологические для нанесения бондинга, 100 шт. | АППЛИКАТОРЫ стоматологические для нанесения бондинга, 100 шт. |  | 10 |
| 24 | Денфил материал для временного пломбирования | Денфил материал для временного пломбирования 1 шпр по 3 мл | уп. | 2 |
| 25 | ДМГ-ИОНОСИТ БЕИЗЛАИНЕР подкладочный фото-компомер, шприц - 0,33 г | ДМГ-ИОНОСИТ БЕИЗЛАИНЕР подкладочный фото-компомер, шприц - 0,33 г №20 | шт. | 20 |
| 26 | ГЛАССИН-ФИСС стеклоиномер-герметик для фиссур, 10 г./8 мл | ГЛАССИН-ФИСС стеклоиномер-герметик для фиссур, 10 г./8 мл | уп. | 1 |
| 27 | Каналонаполнители Лентуло №6 | Каналонаполнители Лентуло №6 | уп. | 8 |
| 28 | Штопфер - гладилка | Стоматологический инструмент штопфер-гладилка | шт. | 10 |
| 29 | Н-файлы №6 | Н-файлы стальные ручные №6 | уп. | 4 |
| 30 | Боры алмазные для турбинного наконечника | Алмазные твердосплавные боры для турбинного наконечника | шт. | 100 |
| 31 | Гейцы№4 | ГЕЙЦЫ - корневые сверла машинные для углового наконечника | уп. | 4 |
| 32 | Римеры №4 | РИМЕРЫ - стальные ручные. Эндодонтический ручной инструмент из нержавеющей стали, использующийся для прохождения и расширения узких зубных каналов. | уп. | 4 |
| 33 | Наконечник угловой турбинный кнопочный | наконечник угловой турбинный с кнопочной фиксацией | шт. | 1 |
| 34 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага двухсторонняя, 200 листов. | уп. | 2 |
| 35 | ФОРФЕНАН | ФОРФЕНАН материал на основе фенопластной смолы, для каналов (пор.-20 г., жидк.-2 по 10 мл.) | уп. | 1 |
| 36 | Зонд зубной стоматологический | Зонд зубной стоматологический | шт. | 20 |
| 37 | Пинцет угловой стоматологический | Пинцет зубной изогнутый | шт. | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стоимость договора включает:** стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | |
| **2. Требования к товарам.** | | |
| Требования к качеству товара | | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. |
| Требования к упаковке товара | | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| **3.Условия и сроки поставки товара:**  Осуществить поставку Товара надлежащего качества в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления заявки в адрес Поставщика.  Одновременно с поставкой Товара передавать Покупателю подлинники следующих документов:  - счет на оплату;  - товарную накладную по форме ТОРГ-12;  - счет – фактуру. | | |
| **4. Место поставки товара.** | | |
| Место поставки товаров. | 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. | |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | | |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. | | |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | | |
| Предоставлять на Товара копию сертификата качества (сертификата соответствия) выданного в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ. | | |