## ТЗ кабинетов 1 эт
Техническое задание на ремонт кабинетов № 101, 102, 103, туалета в здании поликлиники Красная Пресня, 59/3
№№ п/п | Наименование работ | Единица измер. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.25
2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.25
3 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.25
4 | Демонтаж стен из ГВЛ | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.52
5 | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2.01
6 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -225.12
7 | Мультиплит | м2 | 225.12
8 | Профиль отделочный с декоративной вставкой | м | 704
9 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0.53
10 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -59.36
11 | Мультиплит | м2 | 59.36
12 | Профиль отделочный с декоративной вставкой | м | 185
13 | Ремонт вентиляционных труб | 100 м2 поверхности коробов | 0.29
14 | Демонтаж вентиляционных решеток | 1 решетка | 6
15 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 14
16 | Вентиляционная решетка | шт | 14
17 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.12
18 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.8
19 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.03
20 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.5
21 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 4
22 | Устройство бетонирования | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.055
23 | Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых | 1 м3 раствора | 5.5
24 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.55
25 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 6см) | 100 м2 стяжки | 0.55
26 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0.08
27 | Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат> | 100 м2 покрытия | 0.5
28 | Линолеум коммерческий | 100 м2 поверхности коробов | 0.08
29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.8
30 | Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых | 1 м3 раствора | 4
31 | Приготовление растворов вручную цементных | 1 м3 раствора | 6
32 | Устройство металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.12
33 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1
34 | Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.14
35 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.34
36 | Изоляция минватой (откосов) | 1 м3 изоляции | 2.2
37 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.42
38 | Пена монтажная | шт | 15
39 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.18
40 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.34
41 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | -38.08
42 | Наличник | м | 38.08
43 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.19
44 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0.09
45 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.504
46 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.21
47 | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. приборов | 0.09
48 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | -9
49 | Замок дверной | шт | 9
50 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.504
51 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0.32
52 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.01
53 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.04
54 | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0.04
55 | Демонтаж гибких подводок | 100 приборов | 0.09
56 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.04
57 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.09
58 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.68
59 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.28
60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.72
61 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.3
62 | Стоимость фитингов | шт | 60
63 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1
64 | Унитаз-компакт <Комфорт> | компл. | -1
65 | Стоимость унитаза Компакт | шт | 1
66 | Установка умывальников одиночных без подводки воды | 10 компл. | 0.4
67 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | -4
68 | Стоимость умывальника Тюльпан | шт | 4
69 | Установка сифонов чугунных | 100 приборов | 0.04
70 | Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный | компл. | -4
71 | Стоимость сифона | шт | 4
72 | Установка гибких подводок | 100 приборов | 0.09
73 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | -9
74 | Стоимость подводки гибкой | шт | 9
75 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.4
76 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 9
77 | Стоимость вентиля д.25мм | шт | 9
78 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 1
79 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1
80 | Стоимость фитингов | шт | 108
81 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.05
82 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.144
83 | Стоимость креплений | шт | 20
84 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм | 100 шт. | 0.1
85 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.05
86 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 0.033
87 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 0.05
88 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.01
89 | Демонтаж.Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 1.3
90 | Демонтаж кабеля | 100 м | 3.3
91 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 3.6
92 | Кабель | м | 360
93 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.3
94 | Гофрированная труба | м | 300
95 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.34
96 | Кабель -канал 100*100 | м | 34
97 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.1
98 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.1
99 | Выключатель корейский | шт | 10
100 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.2
101 | Выключатель корейский | шт | 16
102 | Выключатель к интернет розетки двойная , телефон | шт | 4
103 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 26
104 | Стоимость коробки разветвительной | шт | 10
105 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.12
106 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.12
107 | Стоимость светильника светодиодного 4-х лампового | шт | 12
108 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.04
109 | Стоимость светильника круглого | шт | 4
110 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.8
111 | Демонтаж кабель-канала | 100 м | 0.8
112 | Демонтаж извещателя | 1 шт. | 5
113 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0.8
114 | Стоимость провода | м | 80
115 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 4.4
116 | Стоимость гофрированной трубы | м | 440
117 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 7
118 | Стоимость коробки распределительной | шт | 7
119 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 5
120 | Стоимость извещателя ДИП -34А | шт | 5
121 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1 шт. | 2
122 | Стоимость громкоговорителя | шт | 2
123 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 9.5
124 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 8 км | 1 т груза | 9.5
125 | Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 8
126 | Демонтаж.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 8
127 | Демонтаж. Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А | 1 шт. | 6
128 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А | 1 шт. | 8
129 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р32А, характеристика С | шт. | 8
130 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32аА | 1 шт. | 8
131 | Выключатели автоматические АП50 3МТ32А | шт. | 8
132 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками <предохранитель-выключатель>, или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 8
133 | Ящики пусковые ЯПМ-250А | шт. | 8
134 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 18
| Главный врач | Калинов Е.И.
м.п.